## K-Bedarf_8WEA K120_oVB_mD
Vorhaben: | Errichtung 8 WEA |  | BImSchG-Gen.Verfahren |  | Deckelung | Kenersys K120
Gemarkung: | *heim Fl. x Nr. y |  |  | Nabenhöhe [m] | 145 | 145
Antragsteller: | * GmbH |  |  | Rotorradius [m] | 55 | 60
Az: | 6-55453-11/ | 2014-? |  | Gesamthöhe[m] | 200 | 205
Datum: | 2014-09-29 | Bearbeiter: | ? | Rotorkreisfläche[m²] | 9503.34 | 11309.76
Eintrag nötig | [5 empty] | (r²*π=3,1416)
zu berücksichtigende Vorbelastung (= WEA o. a.) | [5 empty] | 0
0
Ermittlung Kompensationsbedarf WEA
Anzahl WEA | WEA Bez. | WEA lfd. Nr. "n" im Windpark | MUFV Faktor Flächen-ansatz[3] | Rotorkreisfläche[m²] | Berücksichtigung Vorbelastung√3/n (ab n=4) | Komp.Fläche
1 | WEA 1 | 1 | 3 | 9503.34 | 1 | 28510.02
2 | WEA 2 | 2 | 3 | 9503.34 | 1 | 28510.02
3 | WEA 3 | 3 | 3 | 9503.34 | 1 | 28510.02
4 | WEA 4 | 4 | 3 | 9503.34 | 0.86603 | 24690.4016
5 | WEA 5 | 5 | 3 | 9503.34 | 0.7746 | 22083.7665
6 | WEA 6 | 6 | 3 | 9503.34 | 0.70711 | 20159.6285
7 | WEA 7 | 7 | 3 | 9503.34 | 0.65465 | 18664.1892
8 | WEA 8 | 8 | 3 | 9503.34 | 0.61237 | 17458.7504
[5 empty] | Zwischensumme: | 188586.7962
Zuschlag von | 5 | % je angefangene 10 m über 100 m Gesamthöhe:
Ges.Höhe[m] | 200
Höhe >100 m | 100 | 10 | 0.05 | Zuschlagfaktor: | 0.5 | 94293.3981
abzgl. erste 20 m über Grund, die real kompensiert | 20 | 2 | 0.05 | Abschlag: | 0.1 | -18858.6796
75434.7185
[5 empty] | Gesamtkompensationsfläche[m²]: | 264021.5147
[5 empty] | in ha | 26.4022
[5 empty] | .=je WEA[ha]: | 3.3003
Als Ersatzzahlung i. S. § 15 (6) BNatSchG errechnet sich unter Berücksichtigung des sog. Aus-
gleichsmaßnahmen-Referenzwertes von |  |  | 4.15 | €/m² Kompensationsfläche eine Summe von
|  |  | (Stand: 2014-09: 2,85 €/m² + Pachtpreis 650€/ha/a in Rhh.) |  | € | 1095689.2861
Wiedereinführung der Deckelung bei der Kompensationsbemessung bei sehr großen WEA (ab 200 m):
durch Rdschr. MULEWF 03.09.2014 (Az: 102-88 602-1/2008-2#94):
| Nabenhöhe [m] max. in Bemessung eingehend: |  |  |  | 145
| Rotorradius [m] max. in Bemessung eingehend: |  |  |  | 55
Wird durch die WEA eine Gesamthöhe von 200 m oder gar oder höher erreicht und wird einer der beiden
Deckelungswerte überschritten, geht der jeweilige Deckelungswert in die Ermittlung der Komp.Fläche ein.
(ggf. auch beide z. B.bei WEA mit NH 150 m und Rotorradius 60 m)
gez. Unterschrift UNB ??

## Tabelle1
Vorhaben: | Errichtung 8 WEA |  | BImSchG-Gen.Verfahren |  | Deckelung | Kenersys K120
Gemarkung: | *heim Fl. x Nr. y |  |  | Nabenhöhe [m] | 145 | 145
Antragsteller: | * GmbH |  |  | Rotorradius [m] | 55 | 60
Az: | 6-55453-11/ | 2014-? |  | Gesamthöhe[m] | 200 | 205
Datum: | 2014-10-08 | Bearbeiter: | ? | Rotorkreisfläche[m²] | 9503.34 | 11309.76
Eintrag nötig | [5 empty] | (r²*π=3,1416)
zu berücksichtigende Vorbelastung (= WEA o. a.) | [5 empty] | 0
0
Ermittlung Kompensationsbedarf WEA
Anzahl WEA | WEA Bez. | WEA lfd. Nr. "n" im Windpark | MUFV Faktor Flächen-ansatz[3] | Rotorkreisfläche[m²] | Berücksichtigung Vorbelastung√3/n (ab n=4) | Komp.Fläche
1 | WEA 1 | 1 | 3 | 9503.34 | 1 | 28510.02
2 | WEA 2 | 2 | 3 | 9503.34 | 1 | 28510.02
3 | WEA 3 | 3 | 3 | 9503.34 | 1 | 28510.02
4 | WEA 4 | 4 | 3 | 9503.34 | 0.86603 | 24690.4016
5 | WEA 5 | 5 | 3 | 9503.34 | 0.7746 | 22083.7665
6 | WEA 6 | 6 | 3 | 9503.34 | 0.70711 | 20159.6285
7 | WEA 7 | 7 | 3 | 9503.34 | 0.65465 | 18664.1892
8 | WEA 8 | 8 | 3 | 9503.34 | 0.61237 | 17458.7504
[5 empty] | Zwischensumme: | 188586.7962
Zuschlag von | 5 | % je angefangene 10 m über 100 m Gesamthöhe:
Ges.Höhe[m] | 200
Höhe >100 m | 100 | 10 | 0.05 | Zuschlagfaktor: | 0.5 | 94293.3981
abzgl. erste 20 m über Grund, die real kompensiert | 20 | 2 | 0.05 | Abschlag: | 0.1 | -18858.6796
75434.7185
[5 empty] | Gesamtkompensationsfläche[m²]: | 264021.5147
[5 empty] | in ha | 26.4022
[5 empty] | .=je WEA[ha]: | 3.3003
Als Ersatzzahlung i. S. § 15 (6) BNatSchG errechnet sich unter Berücksichtigung des sog. Aus-
gleichsmaßnahmen-Referenzwertes von |  |  | 4.15 | €/m² Kompensationsfläche eine Summe von
|  |  | (Stand: 2014-09: 2,85 €/m² + Pachtpreis 650€/ha/a in Rhh.) |  | € | 1095689.2861
Wiedereinführung der Deckelung bei der Kompensationsbemessung bei sehr großen WEA (ab 200 m):
durch Rdschr. MULEWF 03.09.2014 (Az: 102-88 602-1/2008-2#94):
| Nabenhöhe [m] max. in Bemessung eingehend: |  |  |  | 145
| Rotorradius [m] max. in Bemessung eingehend: |  |  |  | 55
Wird durch den beantragten WEA-Typ einer der beiden Deckelungswerte (NH 145 m bzw. Rotorradius 55 m)
überschritten, geht der jeweilige Deckelungswert in die Ermittlung der Komp.Fläche ein.
(ggf. auch beide z. B.bei WEA mit NH 150 m und Rotorradius 60 m).
gez. Unterschrift UNB ??